## 光谱仪设置
#######%Modbus协议设置###############
1.串口号：（电路板） | 4
2.波特率： | 9600
3.数据位： | 8
4.校验位： | None
5.停止位： | 1
6.超时时间： | 0
7.设备号： | 2
8.寄存器开始： | 0
9.寄存器个数： | 1
#########%光谱仪设置：第一个是扫描次数，每次都是6次平均后的结果并保留#########
1.扫描次数： | 3
2. 积分时间（ms) | 100
3.间隔时间（s)： | 5
4.探测器温度设置（℃)： | 10
5.光源工作模式：（LC/LO) | LC
6.探测器制冷（ON/OFF） | OFF
#########%Pretreat """光谱预处理按下列顺序执行操作:标准化；归一化；求导；差分···以end为标记结束"""######### |  | 预处理方法选择 |  |  |  | 注释
MaxNorm |  | smoothMA | #滑动平均滤波 | 3 |  | 窗口宽度
smoothMA | 3 | Diff | #SG求导 | 3 | 1 | 前为窗口宽度， | 后为几阶导数
end |  | MaxNorm | # 最大值归一化
|  | MaxMinNormalize | # 最大最小值归一化
|  | MeanCenter | # 均值中心化处理
|  | SNV | #标准正态变换
|  | vector_Normalize | #矢量归一化

## 背景光谱
590 | 5
951.9294 | 1097
955.2711 | 1125.3334
958.6119 | 1128.6666
961.952 | 1158.3334
965.2912 | 1086
968.6296 | 1117.6666
971.9672 | 1125
975.3039 | 1140
978.6398 | 1134.3334
981.9749 | 1060
985.3092 | 1125.3334
988.6426 | 1096.3334
991.9752 | 1260
995.3069 | 1116.6666
998.6379 | 1079.6666
1001.968 | 1131.6666
1005.2972 | 1047.6666
1008.6256 | 1089
1011.9532 | 1078
1015.2799 | 1109.6666
1018.6058 | 1138.3334
1021.9308 | 1173
1025.255 | 1120.3334
1028.5784 | 1162
1031.9008 | 1152.6666
1035.2224 | 1096.3334
1038.5432 | 1111
1041.8632 | 1137.3334
1045.1821 | 1238.3334
1048.5004 | 1074.3334
1051.8176 | 1145
1055.1342 | 1200.6666
1058.4497 | 1245.6666
1061.7644 | 1094.3334
1065.0784 | 1056.3334
1068.3914 | 1067.6666
1071.7034 | 1283.6666
1075.0146 | 1092.6666
1078.3251 | 1020.6667
1081.6345 | 1146.3334
1084.9431 | 1157.3334
1088.2509 | 1051
1091.5577 | 1147.6666
1094.8636 | 1128
1098.1688 | 1183.6666
1101.473 | 1182.6666
1104.7762 | 1228
1108.0787 | 1080.3334
1111.3802 | 1238
1114.6809 | 1175.6666
1117.9806 | 1109
1121.2794 | 1148.3334
1124.5774 | 1172
1127.8744 | 1044
1131.1705 | 1012.3333
1134.4658 | 1148.3334
1137.7601 | 1126
1141.0536 | 1139.6666
1144.3461 | 1220.3334
1147.6377 | 1158
1150.9285 | 1160
1154.2183 | 1123.6666
1157.5071 | 1126.3334
1160.795 | 1152
1164.082 | 1185
1167.3682 | 1107
1170.6534 | 1141.6666
1173.9377 | 1081.3334
1177.2211 | 1140.3334
1180.5034 | 1116.3334
1183.785 | 1155
1187.0656 | 1152
1190.3452 | 1184.3334
1193.6239 | 1142.6666
1196.9016 | 1209.3334
1200.1785 | 1184.6666
1203.4545 | 1141.6666
1206.7294 | 1095.3334
1210.0034 | 1058.3334
1213.2765 | 1101.6666
1216.5486 | 1141
1219.8198 | 1083
1223.0901 | 1192
1226.3594 | 1051
1229.6277 | 1074.6666
1232.8951 | 1098.3334
1236.1615 | 1251
1239.427 | 1254.3334
1242.6915 | 1102
1245.9551 | 1190
1249.2178 | 1244.3334
1252.4794 | 1011
1255.74 | 1076.6666
1258.9998 | 1079.3334
1262.2585 | 1093
1265.5164 | 1114.6666
1268.7731 | 1115.6666
1272.0289 | 1120.6666
1275.2838 | 1146.6666
1278.5377 | 1171
1281.7906 | 1194.6666
1285.0426 | 1188.3334
1288.2936 | 1094
1291.5436 | 1125
1294.7925 | 1172.6666
1298.0405 | 1120.3334
1301.2876 | 1133.3334
1304.5336 | 1148
1307.7787 | 1123
1311.0227 | 1040.6666
1314.2657 | 1308
1317.5078 | 1094
1320.7489 | 1259.6666
1323.989 | 1139.3334
1327.2281 | 1200.3334
1330.4662 | 1190.6666
1333.7032 | 1131.6666
1336.9393 | 1143.6666
1340.1744 | 1232
1343.4084 | 1099.3334
1346.6415 | 1128.3334
1349.8735 | 1256.3334
1353.1046 | 1105.6666
1356.3346 | 1190.6666
1359.5636 | 1160
1362.7916 | 1114
1366.0186 | 1153.3334
1369.2445 | 1178.6666
1372.4694 | 1111.3334
1375.6932 | 1143
1378.9161 | 1095.6666
1382.1381 | 1057
1385.3589 | 1155
1388.5786 | 1124.6666
1391.7974 | 1205.3334
1395.0151 | 1161
1398.2318 | 1127.3334
1401.4474 | 1312
1404.662 | 1128
1407.8756 | 1183.6666
1411.0881 | 1147
1414.2997 | 1152.6666
1417.51 | 1121.6666
1420.7195 | 1142.6666
1423.9279 | 1134.6666
1427.1351 | 1117.3334
1430.3413 | 1183.3334
1433.5465 | 1094
1436.7507 | 1147
1439.9537 | 1101
1443.1558 | 1141.6666
1446.3568 | 1066.6666
1449.5566 | 1150
1452.7555 | 1100
1455.9532 | 1154.3334
1459.15 | 1087.3334
1462.3456 | 1096.6666
1465.5402 | 1132.3334
1468.7338 | 1131
1471.9261 | 1154.3334
1475.1176 | 1107.3334
1478.3077 | 1189.3334
1481.4969 | 1214
1484.6851 | 1125
1487.8722 | 1059.6666
1491.0581 | 1176.6666
1494.243 | 1133
1497.4268 | 1156.6666
1500.6095 | 1087
1503.7911 | 1059
1506.9717 | 1142
1510.1511 | 1110
1513.3293 | 1077.3334
1516.5066 | 1036
1519.6827 | 1133.3334
1522.8578 | 1161.3334
1526.0317 | 1200.6666
1529.2046 | 1131
1532.3763 | 1135
1535.547 | 1133.6666
1538.7166 | 1122
1541.885 | 1154
1545.0522 | 1102.6666
1548.2185 | 1149.3334
1551.3835 | 1170
1554.5476 | 1038
1557.7104 | 1202.6666
1560.8722 | 1161
1564.0327 | 1133.6666
1567.1923 | 1184.6666
1570.3506 | 1175.3334
1573.5079 | 1177
1576.6641 | 1135.6666
1579.819 | 1194
1582.9729 | 1154
1586.1256 | 1256.3334
1589.2772 | 1224.3334
1592.4277 | 1103
1595.577 | 1132.3334
1598.7252 | 1183.3334
1601.8723 | 1142.6666
1605.0182 | 1198.6666
1608.163 | 1180.6666
1611.3065 | 1136
1614.4491 | 1149.3334
1617.5903 | 1069.6666
1620.7306 | 1151
1623.8696 | 1178.3334
1627.0074 | 1230.3334
1630.1442 | 1162
1633.2798 | 1084
1636.4142 | 1103.6666
1639.5475 | 1166.6666
1642.6796 | 1132.3334
1645.8104 | 1117.3334
1648.9402 | 1147

## 平均光谱
590 | 1
590.2501 | 1
590.5003 | 1
590.7504 | 1
591.0005 | 1
591.2506 | 1
591.5008 | 1
591.7509 | 1
592.001 | 1
592.2511 | 1
592.5013 | 1
592.7514 | 1
593.0015 | 1
593.2516 | 1
593.5018 | 1
593.7519 | 1
594.002 | 1
594.2521 | 1
594.5023 | 1
594.7524 | 1
595.0025 | 1
595.2526 | 1
595.5028 | 1
595.7529 | 1
596.003 | 1
596.2531 | 1
596.5033 | 1
596.7534 | 1
597.0035 | 1
597.2536 | 1
597.5038 | 1
597.7539 | 1
598.004 | 1
598.2541 | 1
598.5043 | 1
598.7544 | 1
599.0045 | 1
599.2546 | 1
599.5048 | 1
599.7549 | 1
600.005 | 1
600.2551 | 1
600.5053 | 1
600.7554 | 1
601.0055 | 1
601.2556 | 1
601.5058 | 1
601.7559 | 1
602.006 | 1
602.2561 | 1
602.5063 | 1
602.7564 | 1
603.0065 | 1
603.2566 | 1
603.5068 | 1
603.7569 | 1
604.007 | 1
604.2571 | 1
604.5073 | 1
604.7574 | 1
605.0075 | 1
605.2576 | 1
605.5078 | 1
605.7579 | 1
606.008 | 1
606.2581 | 1
606.5083 | 1
606.7584 | 1
607.0085 | 1
607.2586 | 1
607.5088 | 1
607.7589 | 1
608.009 | 1
608.2591 | 1
608.5093 | 1
608.7594 | 1
609.0095 | 1
609.2596 | 1
609.5098 | 1
609.7599 | 1
610.01 | 1
610.2601 | 1
610.5103 | 1
610.7604 | 1
611.0105 | 1
611.2606 | 1
611.5108 | 1
611.7609 | 1
612.011 | 1
612.2611 | 1
612.5113 | 1
612.7614 | 1
613.0115 | 1
613.2616 | 1
613.5118 | 1
613.7619 | 1
614.012 | 1
614.2621 | 1
614.5123 | 1
614.7624 | 1
615.0125 | 1
615.2626 | 1
615.5128 | 1
615.7629 | 1
616.013 | 1
616.2631 | 1
616.5133 | 1
616.7634 | 1
617.0135 | 1
617.2636 | 1
617.5138 | 1
617.7639 | 1
618.014 | 1
618.2641 | 1
618.5143 | 1
618.7644 | 1
619.0145 | 1
619.2646 | 1
619.5148 | 1
619.7649 | 1
620.015 | 1
620.2651 | 1
620.5153 | 1
620.7654 | 1
621.0155 | 1
621.2656 | 1
621.5158 | 1
621.7659 | 1
622.016 | 1
622.2661 | 1
622.5163 | 1
622.7664 | 1
623.0165 | 1
623.2666 | 1
623.5168 | 1
623.7669 | 1
624.017 | 1
624.2671 | 1
624.5173 | 1
624.7674 | 1
625.0175 | 1
625.2676 | 1
625.5178 | 1
625.7679 | 1
626.018 | 1
626.2681 | 1
626.5183 | 1
626.7684 | 1
627.0185 | 1
627.2686 | 1
627.5188 | 1
627.7689 | 1
628.019 | 1
628.2691 | 1
628.5193 | 1
628.7694 | 1
629.0195 | 1
629.2696 | 1
629.5198 | 1
629.7699 | 1
630.02 | 1
630.2701 | 1
630.5203 | 1
630.7704 | 1
631.0205 | 1
631.2706 | 1
631.5208 | 1
631.7709 | 1
632.021 | 1
632.2711 | 1
632.5213 | 1
632.7714 | 1
633.0215 | 1
633.2716 | 1
633.5218 | 1
633.7719 | 1
634.022 | 1
634.2721 | 1
634.5223 | 1
634.7724 | 1
635.0225 | 1
635.2726 | 1
635.5228 | 1
635.7729 | 1
636.023 | 1
636.2731 | 1
636.5233 | 1
636.7734 | 1
637.0235 | 1
637.2736 | 1
637.5238 | 1
637.7739 | 1
638.024 | 1
638.2741 | 1
638.5243 | 1
638.7744 | 1
639.0245 | 1
639.2746 | 1
639.5248 | 1
639.7749 | 1
640.025 | 1
640.2751 | 1
640.5253 | 1
640.7754 | 1
641.0255 | 1
641.2756 | 1
641.5258 | 1
641.7759 | 1
642.026 | 1
642.2761 | 1
642.5263 | 1
642.7764 | 1
643.0265 | 1
643.2766 | 1
643.5268 | 1
643.7769 | 1
644.027 | 1
644.2771 | 1
644.5273 | 1
644.7774 | 1
645.0275 | 1
645.2776 | 1
645.5278 | 1
645.7779 | 1
646.028 | 1
646.2781 | 1
646.5283 | 1
646.7784 | 1
647.0285 | 1
647.2786 | 1
647.5288 | 1
647.7789 | 1
648.029 | 1
648.2791 | 1
648.5293 | 1
648.7794 | 1
649.0295 | 1
649.2796 | 1
649.5298 | 1
649.7799 | 1
650.03 | 1
650.2801 | 1
650.5303 | 1
650.7804 | 1
651.0305 | 1
651.2806 | 1
651.5308 | 1
651.7809 | 1
652.031 | 1
652.2811 | 1
652.5313 | 1
652.7814 | 1
653.0315 | 1
653.2816 | 1
653.5318 | 1
653.7819 | 1
654.032 | 1
654.2821 | 1
654.5323 | 1
654.7824 | 1
655.0325 | 1
655.2826 | 1
655.5328 | 1
655.7829 | 1
656.033 | 1
656.2831 | 1
656.5333 | 1
656.7834 | 1
657.0335 | 1
657.2836 | 1
657.5338 | 1
657.7839 | 1
658.034 | 1
658.2841 | 1
658.5343 | 1
658.7844 | 1
659.0345 | 1
659.2846 | 1
659.5348 | 1
659.7849 | 1
660.035 | 1
660.2851 | 1
660.5353 | 1
660.7854 | 1
661.0355 | 1
661.2856 | 1
661.5358 | 1
661.7859 | 1
662.036 | 1
662.2861 | 1
662.5363 | 1
662.7864 | 1
663.0365 | 1
663.2866 | 1
663.5368 | 1
663.7869 | 1
664.037 | 1
664.2871 | 1
664.5373 | 1
664.7874 | 1
665.0375 | 1
665.2876 | 1
665.5378 | 1
665.7879 | 1
666.038 | 1
666.2881 | 1
666.5383 | 1
666.7884 | 1
667.0385 | 1
667.2886 | 1
667.5388 | 1
667.7889 | 1
668.039 | 1
668.2891 | 1
668.5393 | 1
668.7894 | 1
669.0395 | 1
669.2896 | 1
669.5398 | 1
669.7899 | 1
670.04 | 1
670.2901 | 1
670.5403 | 1
670.7904 | 1
671.0405 | 1
671.2906 | 1
671.5408 | 1
671.7909 | 1
672.041 | 1
672.2911 | 1
672.5413 | 1
672.7914 | 1
673.0415 | 1
673.2916 | 1
673.5418 | 1
673.7919 | 1
674.042 | 1
674.2921 | 1
674.5423 | 1
674.7924 | 1
675.0425 | 1
675.2926 | 1
675.5428 | 1
675.7929 | 1
676.043 | 1
676.2931 | 1
676.5433 | 1
676.7934 | 1
677.0435 | 1
677.2936 | 1
677.5438 | 1
677.7939 | 1
678.044 | 1
678.2941 | 1
678.5443 | 1
678.7944 | 1
679.0445 | 1
679.2946 | 1
679.5448 | 1
679.7949 | 1
680.045 | 1
680.2951 | 1
680.5453 | 1
680.7954 | 1
681.0455 | 1
681.2956 | 1
681.5458 | 1
681.7959 | 1
682.046 | 1
682.2961 | 1
682.5463 | 1
682.7964 | 1
683.0465 | 1
683.2966 | 1
683.5468 | 1
683.7969 | 1
684.047 | 1
684.2971 | 1
684.5473 | 1
684.7974 | 1
685.0475 | 1
685.2976 | 1
685.5478 | 1
685.7979 | 1
686.048 | 1
686.2981 | 1
686.5483 | 1
686.7984 | 1
687.0485 | 1
687.2986 | 1
687.5488 | 1
687.7989 | 1
688.049 | 1
688.2991 | 1
688.5493 | 1
688.7994 | 1
689.0495 | 1
689.2996 | 1
689.5498 | 1
689.7999 | 1
690.05 | 1
690.3002 | 1
690.5503 | 1
690.8004 | 1
691.0505 | 1
691.3007 | 1
691.5508 | 1
691.8009 | 1
692.051 | 1
692.3012 | 1
692.5513 | 1
692.8014 | 1
693.0515 | 1
693.3017 | 1
693.5518 | 1
693.8019 | 1
694.052 | 1
694.3022 | 1
694.5523 | 1
694.8024 | 1
695.0525 | 1
695.3027 | 1
695.5528 | 1
695.8029 | 1
696.053 | 1
696.3032 | 1
696.5533 | 1
696.8034 | 1
697.0535 | 1
697.3037 | 1
697.5538 | 1
697.8039 | 1
698.054 | 1
698.3042 | 1
698.5543 | 1
698.8044 | 1
699.0545 | 1
699.3047 | 1
699.5548 | 1
699.8049 | 1
700.055 | 1
700.3052 | 1
700.5553 | 1
700.8054 | 1
701.0555 | 1
701.3057 | 1
701.5558 | 1
701.8059 | 1
702.056 | 1
702.3062 | 1
702.5563 | 1
702.8064 | 1
703.0565 | 1
703.3067 | 1
703.5568 | 1
703.8069 | 1
704.057 | 1
704.3072 | 1
704.5573 | 1
704.8074 | 1
705.0575 | 1
705.3077 | 1
705.5578 | 1
705.8079 | 1
706.058 | 1
706.3082 | 1
706.5583 | 1
706.8084 | 1
707.0585 | 1
707.3087 | 1
707.5588 | 1
707.8089 | 1
708.059 | 1
708.3092 | 1
708.5593 | 1
708.8094 | 1
709.0595 | 1
709.3097 | 1
709.5598 | 1
709.8099 | 1
710.06 | 1
710.3102 | 1
710.5603 | 1
710.8104 | 1
711.0605 | 1
711.3107 | 1
711.5608 | 1
711.8109 | 1
712.061 | 1
712.3112 | 1
712.5613 | 1
712.8114 | 1
713.0615 | 1
713.3117 | 1
713.5618 | 1
713.8119 | 1
714.062 | 1
714.3122 | 1
714.5623 | 1
714.8124 | 1
715.0625 | 1
715.3127 | 1
715.5628 | 1
715.8129 | 1
716.063 | 1
716.3132 | 1
716.5633 | 1
716.8134 | 1
717.0635 | 1
717.3137 | 1
717.5638 | 1
717.8139 | 1
718.064 | 1
718.3142 | 1
718.5643 | 1
718.8144 | 1
719.0645 | 1
719.3147 | 1
719.5648 | 1
719.8149 | 1
720.065 | 1
720.3152 | 1
720.5653 | 1
720.8154 | 1
721.0655 | 1
721.3157 | 1
721.5658 | 1
721.8159 | 1
722.066 | 1
722.3162 | 1
722.5663 | 1
722.8164 | 1
723.0665 | 1
723.3167 | 1
723.5668 | 1
723.8169 | 1
724.067 | 1
724.3172 | 1
724.5673 | 1
724.8174 | 1
725.0675 | 1
725.3177 | 1
725.5678 | 1
725.8179 | 1
726.068 | 1
726.3182 | 1
726.5683 | 1
726.8184 | 1
727.0685 | 1
727.3187 | 1
727.5688 | 1
727.8189 | 1
728.069 | 1
728.3192 | 1
728.5693 | 1
728.8194 | 1
729.0695 | 1
729.3197 | 1
729.5698 | 1
729.8199 | 1
730.07 | 1
730.3202 | 1
730.5703 | 1
730.8204 | 1
731.0705 | 1
731.3207 | 1
731.5708 | 1
731.8209 | 1
732.071 | 1
732.3212 | 1
732.5713 | 1
732.8214 | 1
733.0715 | 1
733.3217 | 1
733.5718 | 1
733.8219 | 1
734.072 | 1
734.3222 | 1
734.5723 | 1
734.8224 | 1
735.0725 | 1
735.3227 | 1
735.5728 | 1
735.8229 | 1
736.073 | 1
736.3232 | 1
736.5733 | 1
736.8234 | 1
737.0735 | 1
737.3237 | 1
737.5738 | 1
737.8239 | 1
738.074 | 1
738.3242 | 1
738.5743 | 1
738.8244 | 1
739.0745 | 1
739.3247 | 1
739.5748 | 1
739.8249 | 1
740.075 | 1
740.3252 | 1
740.5753 | 1
740.8254 | 1
741.0755 | 1
741.3257 | 1
741.5758 | 1
741.8259 | 1
742.076 | 1
742.3262 | 1
742.5763 | 1
742.8264 | 1
743.0765 | 1
743.3267 | 1
743.5768 | 1
743.8269 | 1
744.077 | 1
744.3272 | 1
744.5773 | 1
744.8274 | 1
745.0775 | 1
745.3277 | 1
745.5778 | 1
745.8279 | 1
746.078 | 1
746.3282 | 1
746.5783 | 1
746.8284 | 1
747.0785 | 1
747.3287 | 1
747.5788 | 1
747.8289 | 1
748.079 | 1
748.3292 | 1
748.5793 | 1
748.8294 | 1
749.0795 | 1
749.3297 | 1
749.5798 | 1
749.8299 | 1
750.08 | 1
750.3302 | 1
750.5803 | 1
750.8304 | 1
751.0805 | 1
751.3307 | 1
751.5808 | 1
751.8309 | 1
752.081 | 1
752.3312 | 1
752.5813 | 1
752.8314 | 1
753.0815 | 1
753.3317 | 1
753.5818 | 1
753.8319 | 1
754.082 | 1
754.3322 | 1
754.5823 | 1
754.8324 | 1
755.0825 | 1
755.3327 | 1
755.5828 | 1
755.8329 | 1
756.083 | 1
756.3332 | 1
756.5833 | 1
756.8334 | 1
757.0835 | 1
757.3337 | 1
757.5838 | 1
757.8339 | 1
758.084 | 1
758.3342 | 1
758.5843 | 1
758.8344 | 1
759.0845 | 1
759.3347 | 1
759.5848 | 1
759.8349 | 1
760.085 | 1
760.3352 | 1
760.5853 | 1
760.8354 | 1
761.0855 | 1
761.3357 | 1
761.5858 | 1
761.8359 | 1
762.086 | 1
762.3362 | 1
762.5863 | 1
762.8364 | 1
763.0865 | 1
763.3367 | 1
763.5868 | 1
763.8369 | 1
764.087 | 1
764.3372 | 1
764.5873 | 1
764.8374 | 1
765.0875 | 1
765.3377 | 1
765.5878 | 1
765.8379 | 1
766.088 | 1
766.3382 | 1
766.5883 | 1
766.8384 | 1
767.0885 | 1
767.3387 | 1
767.5888 | 1
767.8389 | 1
768.089 | 1
768.3392 | 1
768.5893 | 1
768.8394 | 1
769.0895 | 1
769.3397 | 1
769.5898 | 1
769.8399 | 1
770.09 | 1
770.3402 | 1
770.5903 | 1
770.8404 | 1
771.0905 | 1
771.3407 | 1
771.5908 | 1
771.8409 | 1
772.091 | 1
772.3412 | 1
772.5913 | 1
772.8414 | 1
773.0915 | 1
773.3417 | 1
773.5918 | 1
773.8419 | 1
774.092 | 1
774.3422 | 1
774.5923 | 1
774.8424 | 1
775.0925 | 1
775.3427 | 1
775.5928 | 1
775.8429 | 1
776.093 | 1
776.3432 | 1
776.5933 | 1
776.8434 | 1
777.0935 | 1
777.3437 | 1
777.5938 | 1
777.8439 | 1
778.094 | 1
778.3442 | 1
778.5943 | 1
778.8444 | 1
779.0945 | 1
779.3447 | 1
779.5948 | 1
779.8449 | 1
780.095 | 1
780.3452 | 1
780.5953 | 1
780.8454 | 1
781.0955 | 1
781.3457 | 1
781.5958 | 1
781.8459 | 1
782.096 | 1
782.3462 | 1
782.5963 | 1
782.8464 | 1
783.0965 | 1
783.3467 | 1
783.5968 | 1
783.8469 | 1
784.097 | 1
784.3472 | 1
784.5973 | 1
784.8474 | 1
785.0975 | 1
785.3477 | 1
785.5978 | 1
785.8479 | 1
786.098 | 1
786.3482 | 1
786.5983 | 1
786.8484 | 1
787.0985 | 1
787.3487 | 1
787.5988 | 1
787.8489 | 1
788.099 | 1
788.3492 | 1
788.5993 | 1
788.8494 | 1
789.0995 | 1
789.3497 | 1
789.5998 | 1
789.8499 | 1
790.1001 | 1
790.3502 | 1
790.6003 | 1
790.8504 | 1
791.1006 | 1
791.3507 | 1
791.6008 | 1
791.8509 | 1
792.1011 | 1
792.3512 | 1
792.6013 | 1
792.8514 | 1
793.1016 | 1
793.3517 | 1
793.6018 | 1
793.8519 | 1
794.1021 | 1
794.3522 | 1
794.6023 | 1
794.8524 | 1
795.1026 | 1
795.3527 | 1
795.6028 | 1
795.8529 | 1
796.1031 | 1
796.3532 | 1
796.6033 | 1
796.8534 | 1
797.1036 | 1
797.3537 | 1
797.6038 | 1
797.8539 | 1
798.1041 | 1
798.3542 | 1
798.6043 | 1
798.8544 | 1
799.1046 | 1
799.3547 | 1
799.6048 | 1
799.8549 | 1
800.1051 | 1
800.3552 | 1
800.6053 | 1
800.8554 | 1
801.1056 | 1
801.3557 | 1
801.6058 | 1
801.8559 | 1
802.1061 | 1
802.3562 | 1
802.6063 | 1
802.8564 | 1
803.1066 | 1
803.3567 | 1
803.6068 | 1
803.8569 | 1
804.1071 | 1
804.3572 | 1
804.6073 | 1
804.8574 | 1
805.1076 | 1
805.3577 | 1
805.6078 | 1
805.8579 | 1
806.1081 | 1
806.3582 | 1
806.6083 | 1
806.8584 | 1
807.1086 | 1
807.3587 | 1
807.6088 | 1
807.8589 | 1
808.1091 | 1
808.3592 | 1
808.6093 | 1
808.8594 | 1
809.1096 | 1
809.3597 | 1
809.6098 | 1
809.8599 | 1
810.1101 | 1
810.3602 | 1
810.6103 | 1
810.8604 | 1
811.1106 | 1
811.3607 | 1
811.6108 | 1
811.8609 | 1
812.1111 | 1
812.3612 | 1
812.6113 | 1
812.8614 | 1
813.1116 | 1
813.3617 | 1
813.6118 | 1
813.8619 | 1
814.1121 | 1
814.3622 | 1
814.6123 | 1
814.8624 | 1
815.1126 | 1
815.3627 | 1
815.6128 | 1
815.8629 | 1
816.1131 | 1
816.3632 | 1
816.6133 | 1
816.8634 | 1
817.1136 | 1
817.3637 | 1
817.6138 | 1
817.8639 | 1
818.1141 | 1
818.3642 | 1
818.6143 | 1
818.8644 | 1
819.1146 | 1
819.3647 | 1
819.6148 | 1
819.8649 | 1
820.1151 | 1
820.3652 | 1
820.6153 | 1
820.8654 | 1
821.1156 | 1
821.3657 | 1
821.6158 | 1
821.8659 | 1
822.1161 | 1
822.3662 | 1
822.6163 | 1
822.8664 | 1
823.1166 | 1
823.3667 | 1
823.6168 | 1
823.8669 | 1
824.1171 | 1
824.3672 | 1
824.6173 | 1
824.8674 | 1
825.1176 | 1
825.3677 | 1
825.6178 | 1
825.8679 | 1
826.1181 | 1
826.3682 | 1
826.6183 | 1
826.8684 | 1
827.1186 | 1
827.3687 | 1
827.6188 | 1
827.8689 | 1
828.1191 | 1
828.3692 | 1
828.6193 | 1
828.8694 | 1
829.1196 | 1
829.3697 | 1
829.6198 | 1
829.8699 | 1
830.1201 | 1
830.3702 | 1
830.6203 | 1
830.8704 | 1
831.1206 | 1
831.3707 | 1
831.6208 | 1
831.8709 | 1
832.1211 | 1
832.3712 | 1
832.6213 | 1
832.8714 | 1
833.1216 | 1
833.3717 | 1
833.6218 | 1
833.8719 | 1
834.1221 | 1
834.3722 | 1
834.6223 | 1
834.8724 | 1
835.1226 | 1
835.3727 | 1
835.6228 | 1
835.8729 | 1
836.1231 | 1
836.3732 | 1
836.6233 | 1
836.8734 | 1
837.1236 | 1
837.3737 | 1
837.6238 | 1
837.8739 | 1
838.1241 | 1
838.3742 | 1
838.6243 | 1
838.8744 | 1
839.1246 | 1
839.3747 | 1
839.6248 | 1
839.8749 | 1
840.1251 | 1
840.3752 | 1
840.6253 | 1
840.8754 | 1
841.1256 | 1
841.3757 | 1
841.6258 | 1
841.8759 | 1
842.1261 | 1
842.3762 | 1
842.6263 | 1
842.8764 | 1
843.1266 | 1
843.3767 | 1
843.6268 | 1
843.8769 | 1
844.1271 | 1
844.3772 | 1
844.6273 | 1
844.8774 | 1
845.1276 | 1
845.3777 | 1
845.6278 | 1
845.8779 | 1
846.1281 | 1
846.3782 | 1
846.6283 | 1
846.8784 | 1
847.1286 | 1
847.3787 | 1
847.6288 | 1
847.8789 | 1
848.1291 | 1
848.3792 | 1
848.6293 | 1
848.8794 | 1
849.1296 | 1
849.3797 | 1
849.6298 | 1
849.8799 | 1
850.1301 | 1
850.3802 | 1
850.6303 | 1
850.8804 | 1
851.1306 | 1
851.3807 | 1
851.6308 | 1
851.8809 | 1
852.1311 | 1
852.3812 | 1
852.6313 | 1
852.8814 | 1
853.1316 | 1
853.3817 | 1
853.6318 | 1
853.8819 | 1
854.1321 | 1
854.3822 | 1
854.6323 | 1
854.8824 | 1
855.1326 | 1
855.3827 | 1
855.6328 | 1
855.8829 | 1
856.1331 | 1
856.3832 | 1
856.6333 | 1
856.8834 | 1
857.1336 | 1
857.3837 | 1
857.6338 | 1
857.8839 | 1
858.1341 | 1
858.3842 | 1
858.6343 | 1
858.8844 | 1
859.1346 | 1
859.3847 | 1
859.6348 | 1
859.8849 | 1
860.1351 | 1
860.3852 | 1
860.6353 | 1
860.8854 | 1
861.1356 | 1
861.3857 | 1
861.6358 | 1
861.8859 | 1
862.1361 | 1
862.3862 | 1
862.6363 | 1
862.8864 | 1
863.1366 | 1
863.3867 | 1
863.6368 | 1
863.8869 | 1
864.1371 | 1
864.3872 | 1
864.6373 | 1
864.8874 | 1
865.1376 | 1
865.3877 | 1
865.6378 | 1
865.8879 | 1
866.1381 | 1
866.3882 | 1
866.6383 | 1
866.8884 | 1
867.1386 | 1
867.3887 | 1
867.6388 | 1
867.8889 | 1
868.1391 | 1
868.3892 | 1
868.6393 | 1
868.8894 | 1
869.1396 | 1
869.3897 | 1
869.6398 | 1
869.8899 | 1
870.1401 | 1
870.3902 | 1
870.6403 | 1
870.8904 | 1
871.1406 | 1
871.3907 | 1
871.6408 | 1
871.8909 | 1
872.1411 | 1
872.3912 | 1
872.6413 | 1
872.8914 | 1
873.1416 | 1
873.3917 | 1
873.6418 | 1
873.8919 | 1
874.1421 | 1
874.3922 | 1
874.6423 | 1
874.8924 | 1
875.1426 | 1
875.3927 | 1
875.6428 | 1
875.8929 | 1
876.1431 | 1
876.3932 | 1
876.6433 | 1
876.8934 | 1
877.1436 | 1
877.3937 | 1
877.6438 | 1
877.8939 | 1
878.1441 | 1
878.3942 | 1
878.6443 | 1
878.8944 | 1
879.1446 | 1
879.3947 | 1
879.6448 | 1
879.8949 | 1
880.1451 | 1
880.3952 | 1
880.6453 | 1
880.8954 | 1
881.1456 | 1
881.3957 | 1
881.6458 | 1
881.8959 | 1
882.1461 | 1
882.3962 | 1
882.6463 | 1
882.8964 | 1
883.1466 | 1
883.3967 | 1
883.6468 | 1
883.8969 | 1
884.1471 | 1
884.3972 | 1
884.6473 | 1
884.8974 | 1
885.1476 | 1
885.3977 | 1
885.6478 | 1
885.8979 | 1
886.1481 | 1
886.3982 | 1
886.6483 | 1
886.8984 | 1
887.1486 | 1
887.3987 | 1
887.6488 | 1
887.8989 | 1
888.1491 | 1
888.3992 | 1
888.6493 | 1
888.8994 | 1
889.1496 | 1
889.3997 | 1
889.6498 | 1
889.8999 | 1
890.1501 | 1
890.4002 | 1
890.6503 | 1
890.9005 | 1
891.1506 | 1
891.4007 | 1
891.6508 | 1
891.901 | 1
892.1511 | 1
892.4012 | 1
892.6513 | 1
892.9015 | 1
893.1516 | 1
893.4017 | 1
893.6518 | 1
893.902 | 1
894.1521 | 1
894.4022 | 1
894.6523 | 1
894.9025 | 1
895.1526 | 1
895.4027 | 1
895.6528 | 1
895.903 | 1
896.1531 | 1
896.4032 | 1
896.6533 | 1
896.9035 | 1
897.1536 | 1
897.4037 | 1
897.6538 | 1
897.904 | 1
898.1541 | 1
898.4042 | 1
898.6543 | 1
898.9045 | 1
899.1546 | 1
899.4047 | 1
899.6548 | 1
899.905 | 1
900.1551 | 1
900.4052 | 1
900.6553 | 1
900.9055 | 1
901.1556 | 1
901.4057 | 1
901.6558 | 1
901.906 | 1
902.1561 | 1
902.4062 | 1
902.6563 | 1
902.9065 | 1
903.1566 | 1
903.4067 | 1
903.6568 | 1
903.907 | 1
904.1571 | 1
904.4072 | 1
904.6573 | 1
904.9075 | 1
905.1576 | 1
905.4077 | 1
905.6578 | 1
905.908 | 1
906.1581 | 1
906.4082 | 1
906.6583 | 1
906.9085 | 1
907.1586 | 1
907.4087 | 1
907.6588 | 1
907.909 | 1
908.1591 | 1
908.4092 | 1
908.6593 | 1
908.9095 | 1
909.1596 | 1
909.4097 | 1
909.6598 | 1
909.91 | 1
910.1601 | 1
910.4102 | 1
910.6603 | 1
910.9105 | 1
911.1606 | 1
911.4107 | 1
911.6608 | 1
911.911 | 1
912.1611 | 1
912.4112 | 1
912.6613 | 1
912.9115 | 1
913.1616 | 1
913.4117 | 1
913.6618 | 1
913.912 | 1
914.1621 | 1
914.4122 | 1
914.6623 | 1
914.9125 | 1
915.1626 | 1
915.4127 | 1
915.6628 | 1
915.913 | 1
916.1631 | 1
916.4132 | 1
916.6633 | 1
916.9135 | 1
917.1636 | 1
917.4137 | 1
917.6638 | 1
917.914 | 1
918.1641 | 1
918.4142 | 1
918.6643 | 1
918.9145 | 1
919.1646 | 1
919.4147 | 1
919.6648 | 1
919.915 | 1
920.1651 | 1
920.4152 | 1
920.6653 | 1
920.9155 | 1
921.1656 | 1
921.4157 | 1
921.6658 | 1
921.916 | 1
922.1661 | 1
922.4162 | 1
922.6663 | 1
922.9165 | 1
923.1666 | 1
923.4167 | 1
923.6668 | 1
923.917 | 1
924.1671 | 1
924.4172 | 1
924.6673 | 1
924.9175 | 1
925.1676 | 1
925.4177 | 1
925.6678 | 1
925.918 | 1
926.1681 | 1
926.4182 | 1
926.6683 | 1
926.9185 | 1
927.1686 | 1
927.4187 | 1
927.6688 | 1
927.919 | 1
928.1691 | 1
928.4192 | 1
928.6693 | 1
928.9195 | 1
929.1696 | 1
929.4197 | 1
929.6698 | 1
929.92 | 1
930.1701 | 1
930.4202 | 1
930.6703 | 1
930.9205 | 1
931.1706 | 1
931.4207 | 1
931.6708 | 1
931.921 | 1
932.1711 | 1
932.4212 | 1
932.6713 | 1
932.9215 | 1
933.1716 | 1
933.4217 | 1
933.6718 | 1
933.922 | 1
934.1721 | 1
934.4222 | 1
934.6723 | 1
934.9225 | 1
935.1726 | 1
935.4227 | 1
935.6728 | 1
935.923 | 1
936.1731 | 1
936.4232 | 1
936.6733 | 1
936.9235 | 1
937.1736 | 1
937.4237 | 1
937.6738 | 1
937.924 | 1
938.1741 | 1
938.4242 | 1
938.6743 | 1
938.9245 | 1
939.1746 | 1
939.4247 | 1
939.6748 | 1
939.925 | 1
940.1751 | 1
940.4252 | 1
940.6753 | 1
940.9255 | 1
941.1756 | 1
941.4257 | 1
941.6758 | 1
941.926 | 1
942.1761 | 1
942.4262 | 1
942.6763 | 1
942.9265 | 1
943.1766 | 1
943.4267 | 1
943.6768 | 1
943.927 | 1
944.1771 | 1
944.4272 | 1
944.6773 | 1
944.9275 | 1
945.1776 | 1
945.4277 | 1
945.6778 | 1
945.928 | 1
946.1781 | 1
946.4282 | 1
946.6783 | 1
946.9285 | 1
947.1786 | 1
947.4287 | 1
947.6788 | 1
947.929 | 1
948.1791 | 1
948.4292 | 1
948.6793 | 1
948.9295 | 1
949.1796 | 1
949.4297 | 1
949.6798 | 1
949.93 | 1
950.1801 | 1
950.4302 | 1
950.6803 | 1
950.9305 | 1
951.1806 | 1
951.4307 | 1
951.6808 | 1
951.931 | 1
952.1811 | 1
952.4312 | 1
952.6813 | 1
952.9315 | 1
953.1816 | 1
953.4317 | 1
953.6818 | 1
953.932 | 1
954.1821 | 1
954.4322 | 1
954.6823 | 1
954.9325 | 1
955.1826 | 1
955.4327 | 1
955.6828 | 1
955.933 | 1
956.1831 | 1
956.4332 | 1
956.6833 | 1
956.9335 | 1
957.1836 | 1
957.4337 | 1
957.6838 | 1
957.934 | 1
958.1841 | 1
958.4342 | 1
958.6843 | 1
958.9345 | 1
959.1846 | 1
959.4347 | 1
959.6848 | 1
959.935 | 1
960.1851 | 1
960.4352 | 1
960.6853 | 1
960.9355 | 1
961.1856 | 1
961.4357 | 1
961.6858 | 1
961.936 | 1
962.1861 | 1
962.4362 | 1
962.6863 | 1
962.9365 | 1
963.1866 | 1
963.4367 | 1
963.6868 | 1
963.937 | 1
964.1871 | 1
964.4372 | 1
964.6873 | 1
964.9375 | 1
965.1876 | 1
965.4377 | 1
965.6878 | 1
965.938 | 1
966.1881 | 1
966.4382 | 1
966.6883 | 1
966.9385 | 1
967.1886 | 1
967.4387 | 1
967.6888 | 1
967.939 | 1
968.1891 | 1
968.4392 | 1
968.6893 | 1
968.9395 | 1
969.1896 | 1
969.4397 | 1
969.6898 | 1
969.94 | 1
970.1901 | 1
970.4402 | 1
970.6903 | 1
970.9405 | 1
971.1906 | 1
971.4407 | 1
971.6908 | 1
971.941 | 1
972.1911 | 1
972.4412 | 1
972.6913 | 1
972.9415 | 1
973.1916 | 1
973.4417 | 1
973.6918 | 1
973.942 | 1
974.1921 | 1
974.4422 | 1
974.6923 | 1
974.9425 | 1
975.1926 | 1
975.4427 | 1
975.6928 | 1
975.943 | 1
976.1931 | 1
976.4432 | 1
976.6933 | 1
976.9435 | 1
977.1936 | 1
977.4437 | 1
977.6938 | 1
977.944 | 1
978.1941 | 1
978.4442 | 1
978.6943 | 1
978.9445 | 1
979.1946 | 1
979.4447 | 1
979.6948 | 1
979.945 | 1
980.1951 | 1
980.4452 | 1
980.6953 | 1
980.9455 | 1
981.1956 | 1
981.4457 | 1
981.6958 | 1
981.946 | 1
982.1961 | 1
982.4462 | 1
982.6963 | 1
982.9465 | 1
983.1966 | 1
983.4467 | 1
983.6968 | 1
983.947 | 1
984.1971 | 1
984.4472 | 1
984.6973 | 1
984.9475 | 1
985.1976 | 1
985.4477 | 1
985.6978 | 1
985.948 | 1
986.1981 | 1
986.4482 | 1
986.6983 | 1
986.9485 | 1
987.1986 | 1
987.4487 | 1
987.6988 | 1
987.949 | 1
988.1991 | 1
988.4492 | 1
988.6993 | 1
988.9495 | 1
989.1996 | 1
989.4497 | 1
989.6998 | 1
989.95 | 1
990.2001 | 1
990.4502 | 1
990.7004 | 1
990.9505 | 1
991.2006 | 1
991.4507 | 1
991.7009 | 1
991.951 | 1
992.2011 | 1
992.4512 | 1
992.7014 | 1
992.9515 | 1
993.2016 | 1
993.4517 | 1
993.7019 | 1
993.952 | 1
994.2021 | 1
994.4522 | 1
994.7024 | 1
994.9525 | 1
995.2026 | 1
995.4527 | 1
995.7029 | 1
995.953 | 1
996.2031 | 1
996.4532 | 1
996.7034 | 1
996.9535 | 1
997.2036 | 1
997.4537 | 1
997.7039 | 1
997.954 | 1
998.2041 | 1
998.4542 | 1
998.7044 | 1
998.9545 | 1
999.2046 | 1
999.4547 | 1
999.7049 | 1
999.955 | 1
1000.2051 | 1
1000.4552 | 1
1000.7054 | 1
1000.9555 | 1
1001.2056 | 1
1001.4557 | 1
1001.7059 | 1
1001.956 | 1
1002.2061 | 1
1002.4562 | 1
1002.7064 | 1
1002.9565 | 1
1003.2066 | 1
1003.4567 | 1
1003.7069 | 1
1003.957 | 1
1004.2071 | 1
1004.4572 | 1
1004.7074 | 1
1004.9575 | 1
1005.2076 | 1
1005.4577 | 1
1005.7079 | 1
1005.958 | 1
1006.2081 | 1
1006.4582 | 1
1006.7084 | 1
1006.9585 | 1
1007.2086 | 1
1007.4587 | 1
1007.7089 | 1
1007.959 | 1
1008.2091 | 1
1008.4592 | 1
1008.7094 | 1
1008.9595 | 1
1009.2096 | 1
1009.4597 | 1
1009.7099 | 1
1009.96 | 1
1010.2101 | 1
1010.4602 | 1
1010.7104 | 1
1010.9605 | 1
1011.2106 | 1
1011.4607 | 1
1011.7109 | 1
1011.961 | 1
1012.2111 | 1
1012.4612 | 1
1012.7114 | 1
1012.9615 | 1
1013.2116 | 1
1013.4617 | 1
1013.7119 | 1
1013.962 | 1
1014.2121 | 1
1014.4622 | 1
1014.7124 | 1
1014.9625 | 1
1015.2126 | 1
1015.4627 | 1
1015.7129 | 1
1015.963 | 1
1016.2131 | 1
1016.4632 | 1
1016.7134 | 1
1016.9635 | 1
1017.2136 | 1
1017.4637 | 1
1017.7139 | 1
1017.964 | 1
1018.2141 | 1
1018.4642 | 1
1018.7144 | 1
1018.9645 | 1
1019.2146 | 1
1019.4647 | 1
1019.7149 | 1
1019.965 | 1
1020.2151 | 1
1020.4652 | 1
1020.7154 | 1
1020.9655 | 1
1021.2156 | 1
1021.4657 | 1
1021.7159 | 1
1021.966 | 1
1022.2161 | 1
1022.4662 | 1
1022.7164 | 1
1022.9665 | 1
1023.2166 | 1
1023.4667 | 1
1023.7169 | 1
1023.967 | 1
1024.2171 | 1
1024.4672 | 1
1024.7174 | 1
1024.9675 | 1
1025.2176 | 1
1025.4677 | 1
1025.7179 | 1
1025.968 | 1
1026.2181 | 1
1026.4682 | 1
1026.7184 | 1
1026.9685 | 1
1027.2186 | 1
1027.4687 | 1
1027.7189 | 1
1027.969 | 1
1028.2191 | 1
1028.4692 | 1
1028.7194 | 1
1028.9695 | 1
1029.2196 | 1
1029.4697 | 1
1029.7199 | 1
1029.97 | 1
1030.2201 | 1
1030.4702 | 1
1030.7204 | 1
1030.9705 | 1
1031.2206 | 1
1031.4707 | 1
1031.7209 | 1
1031.971 | 1
1032.2211 | 1
1032.4712 | 1
1032.7214 | 1
1032.9715 | 1
1033.2216 | 1
1033.4717 | 1
1033.7219 | 1
1033.972 | 1
1034.2221 | 1
1034.4722 | 1
1034.7224 | 1
1034.9725 | 1
1035.2226 | 1
1035.4727 | 1
1035.7229 | 1
1035.973 | 1
1036.2231 | 1
1036.4732 | 1
1036.7234 | 1
1036.9735 | 1
1037.2236 | 1
1037.4737 | 1
1037.7239 | 1
1037.974 | 1
1038.2241 | 1
1038.4742 | 1
1038.7244 | 1
1038.9745 | 1
1039.2246 | 1
1039.4747 | 1
1039.7249 | 1
1039.975 | 1
1040.2251 | 1
1040.4752 | 1
1040.7254 | 1
1040.9755 | 1
1041.2256 | 1
1041.4757 | 1
1041.7259 | 1
1041.976 | 1
1042.2261 | 1
1042.4762 | 1
1042.7264 | 1
1042.9765 | 1
1043.2266 | 1
1043.4767 | 1
1043.7269 | 1
1043.977 | 1
1044.2271 | 1
1044.4772 | 1
1044.7274 | 1
1044.9775 | 1
1045.2276 | 1
1045.4777 | 1
1045.7279 | 1
1045.978 | 1
1046.2281 | 1
1046.4782 | 1
1046.7284 | 1
1046.9785 | 1
1047.2286 | 1
1047.4787 | 1
1047.7289 | 1
1047.979 | 1
1048.2291 | 1
1048.4792 | 1
1048.7294 | 1
1048.9795 | 1
1049.2296 | 1
1049.4797 | 1
1049.7299 | 1
1049.98 | 1
1050.2301 | 1
1050.4802 | 1
1050.7304 | 1
1050.9805 | 1
1051.2306 | 1
1051.4807 | 1
1051.7309 | 1
1051.981 | 1
1052.2311 | 1
1052.4812 | 1
1052.7314 | 1
1052.9815 | 1
1053.2316 | 1
1053.4817 | 1
1053.7319 | 1
1053.982 | 1
1054.2321 | 1
1054.4822 | 1
1054.7324 | 1
1054.9825 | 1
1055.2326 | 1
1055.4827 | 1
1055.7329 | 1
1055.983 | 1
1056.2331 | 1
1056.4832 | 1
1056.7334 | 1
1056.9835 | 1
1057.2336 | 1
1057.4837 | 1
1057.7339 | 1
1057.984 | 1
1058.2341 | 1
1058.4842 | 1
1058.7344 | 1
1058.9845 | 1
1059.2346 | 1
1059.4847 | 1
1059.7349 | 1
1059.985 | 1
1060.2351 | 1
1060.4852 | 1
1060.7354 | 1
1060.9855 | 1
1061.2356 | 1
1061.4857 | 1
1061.7359 | 1
1061.986 | 1
1062.2361 | 1
1062.4862 | 1
1062.7364 | 1
1062.9865 | 1
1063.2366 | 1
1063.4867 | 1
1063.7369 | 1
1063.987 | 1
1064.2371 | 1
1064.4872 | 1
1064.7374 | 1
1064.9875 | 1
1065.2376 | 1
1065.4877 | 1
1065.7379 | 1
1065.988 | 1
1066.2381 | 1
1066.4882 | 1
1066.7384 | 1
1066.9885 | 1
1067.2386 | 1
1067.4887 | 1
1067.7389 | 1
1067.989 | 1
1068.2391 | 1
1068.4892 | 1
1068.7394 | 1
1068.9895 | 1
1069.2396 | 1
1069.4897 | 1
1069.7399 | 1
1069.99 | 1
1070.2401 | 1
1070.4902 | 1
1070.7404 | 1
1070.9905 | 1
1071.2406 | 1
1071.4907 | 1
1071.7409 | 1
1071.991 | 1
1072.2411 | 1
1072.4912 | 1
1072.7414 | 1
1072.9915 | 1
1073.2416 | 1
1073.4917 | 1
1073.7419 | 1
1073.992 | 1
1074.2421 | 1
1074.4922 | 1
1074.7424 | 1
1074.9925 | 1
1075.2426 | 1
1075.4927 | 1
1075.7429 | 1
1075.993 | 1
1076.2431 | 1
1076.4932 | 1
1076.7434 | 1
1076.9935 | 1
1077.2436 | 1
1077.4937 | 1
1077.7439 | 1
1077.994 | 1
1078.2441 | 1
1078.4942 | 1
1078.7444 | 1
1078.9945 | 1
1079.2446 | 1
1079.4947 | 1
1079.7449 | 1
1079.995 | 1
1080.2451 | 1
1080.4952 | 1
1080.7454 | 1
1080.9955 | 1
1081.2456 | 1
1081.4957 | 1
1081.7459 | 1
1081.996 | 1
1082.2461 | 1
1082.4962 | 1
1082.7464 | 1
1082.9965 | 1
1083.2466 | 1
1083.4967 | 1
1083.7469 | 1
1083.997 | 1
1084.2471 | 1
1084.4972 | 1
1084.7474 | 1
1084.9975 | 1
1085.2476 | 1
1085.4977 | 1
1085.7479 | 1
1085.998 | 1
1086.2481 | 1
1086.4982 | 1
1086.7484 | 1
1086.9985 | 1
1087.2486 | 1
1087.4987 | 1
1087.7489 | 1
1087.999 | 1
1088.2491 | 1
1088.4992 | 1
1088.7494 | 1
1088.9995 | 1
1089.2496 | 1
1089.4997 | 1
1089.7499 | 1
1090 | 1

## β系数
0.555
951.9294 | 1
955.2711 | 1
958.6119 | 1
961.952 | 1
965.2912 | 1
968.6296 | 1
971.9672 | 1
975.3039 | 1
978.6398 | 1
981.9749 | 1
985.3092 | 1
988.6426 | 1
991.9752 | 1
995.3069 | 1
998.6379 | 1
1001.968 | 1
1005.2972 | 1
1008.6256 | 1
1011.9532 | 1
1015.2799 | 1
1018.6058 | 1
1021.9308 | 1
1025.255 | 1
1028.5784 | 1
1031.9008 | 1
1035.2224 | 1
1038.5432 | 1
1041.8632 | 1
1045.1821 | 1
1048.5004 | 1
1051.8176 | 1
1055.1342 | 1
1058.4497 | 1
1061.7644 | 1
1065.0784 | 1
1068.3914 | 1
1071.7034 | 1
1075.0146 | 1
1078.3251 | 1
1081.6345 | 1
1084.9431 | 1
1088.2509 | 1
1091.5577 | 1
1094.8636 | 1
1098.1688 | 1
1101.473 | 1
1104.7762 | 1
1108.0787 | 1
1111.3802 | 1
1114.6809 | 1
1117.9806 | 1
1121.2794 | 1
1124.5774 | 1
1127.8744 | 1
1131.1705 | 1
1134.4658 | 1
1137.7601 | 1
1141.0536 | 1
1144.3461 | 1
1147.6377 | 1
1150.9285 | 1
1154.2183 | 1
1157.5071 | 1
1160.795 | 1
1164.082 | 1
1167.3682 | 1
1170.6534 | 1
1173.9377 | 1
1177.2211 | 1
1180.5034 | 1
1183.785 | 1
1187.0656 | 1
1190.3452 | 1
1193.6239 | 1
1196.9016 | 1
1200.1785 | 1
1203.4545 | 1
1206.7294 | 1
1210.0034 | 1
1213.2765 | 1
1216.5486 | 1
1219.8198 | 1
1223.0901 | 1
1226.3594 | 1
1229.6277 | 1
1232.8951 | 1
1236.1615 | 1
1239.427 | 1
1242.6915 | 1
1245.9551 | 1
1249.2178 | 1
1252.4794 | 1
1255.74 | 1
1258.9998 | 1
1262.2585 | 1
1265.5164 | 1
1268.7731 | 1
1272.0289 | 1
1275.2838 | 1
1278.5377 | 1
1281.7906 | 1
1285.0426 | 1
1288.2936 | 1
1291.5436 | 1
1294.7925 | 1
1298.0405 | 1
1301.2876 | 1
1304.5336 | 1
1307.7787 | 1
1311.0227 | 1
1314.2657 | 1
1317.5078 | 1
1320.7489 | 1
1323.989 | 1
1327.2281 | 1
1330.4662 | 1
1333.7032 | 1
1336.9393 | 1
1340.1744 | 1
1343.4084 | 1
1346.6415 | 1
1349.8735 | 1
1353.1046 | 1
1356.3346 | 1
1359.5636 | 1
1362.7916 | 1
1366.0186 | 1
1369.2445 | 1
1372.4694 | 1
1375.6932 | 1
1378.9161 | 1
1382.1381 | 1
1385.3589 | 1
1388.5786 | 1
1391.7974 | 1
1395.0151 | 1
1398.2318 | 1
1401.4474 | 1
1404.662 | 1
1407.8756 | 1
1411.0881 | 1
1414.2997 | 1
1417.51 | 1
1420.7195 | 1
1423.9279 | 1
1427.1351 | 1
1430.3413 | 1
1433.5465 | 1
1436.7507 | 1
1439.9537 | 1
1443.1558 | 1
1446.3568 | 1
1449.5566 | 1
1452.7555 | 1
1455.9532 | 1
1459.15 | 1
1462.3456 | 1
1465.5402 | 1
1468.7338 | 1
1471.9261 | 1
1475.1176 | 1
1478.3077 | 1
1481.4969 | 1
1484.6851 | 1
1487.8722 | 1
1491.0581 | 1
1494.243 | 1
1497.4268 | 1
1500.6095 | 1
1503.7911 | 1
1506.9717 | 1
1510.1511 | 1
1513.3293 | 1
1516.5066 | 1
1519.6827 | 1
1522.8578 | 1
1526.0317 | 1
1529.2046 | 1
1532.3763 | 1
1535.547 | 1
1538.7166 | 1
1541.885 | 1
1545.0522 | 1
1548.2185 | 1
1551.3835 | 1
1554.5476 | 1
1557.7104 | 1
1560.8722 | 1
1564.0327 | 1
1567.1923 | 1
1570.3506 | 1
1573.5079 | 1
1576.6641 | 1
1579.819 | 1
1582.9729 | 1
1586.1256 | 1
1589.2772 | 1
1592.4277 | 1
1595.577 | 1
1598.7252 | 1
1601.8723 | 1
1605.0182 | 1
1608.163 | 1
1611.3065 | 1
1614.4491 | 1
1617.5903 | 1
1620.7306 | 1
1623.8696 | 1
1627.0074 | 1
1630.1442 | 1
1633.2798 | 1
1636.4142 | 1
1639.5475 | 1
1642.6796 | 1
1645.8104 | 1
1648.9402 | 1

## 温度修正
10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | 27.5 | 30
0.97002 | 0.97261 | 0.97962 | 0.99161 | 1 | 1.0083 | 1.0182 | 1.0275 | 1.0364
0.97067 | 0.97327 | 0.98002 | 0.99186 | 1 | 1.0085 | 1.0185 | 1.0279 | 1.0367
0.97096 | 0.97349 | 0.9804 | 0.99185 | 1 | 1.0087 | 1.0179 | 1.0273 | 1.0362
0.97137 | 0.97391 | 0.98053 | 0.99197 | 1 | 1.0085 | 1.0179 | 1.0275 | 1.0358
0.97157 | 0.9738 | 0.98052 | 0.99204 | 1 | 1.0086 | 1.0179 | 1.0278 | 1.036
0.97211 | 0.9739 | 0.98095 | 0.99205 | 1 | 1.0085 | 1.0176 | 1.0273 | 1.0357
0.97234 | 0.9743 | 0.98101 | 0.99213 | 1 | 1.0082 | 1.0172 | 1.0268 | 1.0356
0.97288 | 0.97456 | 0.98107 | 0.9922 | 1 | 1.0088 | 1.0176 | 1.0267 | 1.0351
0.97332 | 0.97483 | 0.98124 | 0.99226 | 1 | 1.0086 | 1.0176 | 1.0267 | 1.0349
0.97279 | 0.97436 | 0.98068 | 0.99185 | 1 | 1.008 | 1.017 | 1.0264 | 1.0348
0.97306 | 0.9748 | 0.98088 | 0.99192 | 1 | 1.0078 | 1.0168 | 1.0262 | 1.0346
0.97325 | 0.97459 | 0.9809 | 0.99183 | 1 | 1.0078 | 1.0167 | 1.0262 | 1.0347
0.97437 | 0.97594 | 0.98187 | 0.99249 | 1 | 1.008 | 1.0169 | 1.0259 | 1.034
0.97447 | 0.97612 | 0.98165 | 0.99248 | 1 | 1.0083 | 1.0168 | 1.0258 | 1.0338
0.97412 | 0.9757 | 0.98144 | 0.99248 | 1 | 1.008 | 1.0166 | 1.0258 | 1.0335
0.97408 | 0.9755 | 0.98156 | 0.99254 | 1 | 1.0077 | 1.0166 | 1.0253 | 1.0332
0.97436 | 0.97593 | 0.98195 | 0.99303 | 1 | 1.0078 | 1.0168 | 1.0257 | 1.0335
0.97418 | 0.97609 | 0.9822 | 0.99289 | 1 | 1.0082 | 1.0171 | 1.0258 | 1.0338
0.97381 | 0.97547 | 0.98175 | 0.99288 | 1 | 1.0081 | 1.017 | 1.0255 | 1.0333
0.97388 | 0.97534 | 0.98128 | 0.99242 | 1 | 1.0077 | 1.0166 | 1.0255 | 1.0332
0.97409 | 0.97573 | 0.98153 | 0.99253 | 1 | 1.0078 | 1.0171 | 1.0259 | 1.0337
0.97381 | 0.97544 | 0.98165 | 0.99272 | 1 | 1.0077 | 1.0166 | 1.0254 | 1.0336
0.97371 | 0.97523 | 0.98152 | 0.99264 | 1 | 1.0078 | 1.0166 | 1.0249 | 1.033
0.97379 | 0.97553 | 0.98184 | 0.99267 | 1 | 1.0081 | 1.0167 | 1.0254 | 1.0332
0.97352 | 0.97489 | 0.98129 | 0.99233 | 1 | 1.0075 | 1.0164 | 1.0255 | 1.0329
0.97439 | 0.97583 | 0.98189 | 0.99281 | 1 | 1.0079 | 1.017 | 1.0257 | 1.0331
0.97435 | 0.97606 | 0.98204 | 0.99258 | 1 | 1.008 | 1.017 | 1.0258 | 1.0335
0.97401 | 0.97538 | 0.98157 | 0.99239 | 1 | 1.0073 | 1.0162 | 1.0251 | 1.0325
0.97399 | 0.97566 | 0.98181 | 0.99247 | 1 | 1.0073 | 1.0156 | 1.0246 | 1.0319
0.97412 | 0.97583 | 0.98187 | 0.99233 | 1 | 1.0073 | 1.0158 | 1.0246 | 1.0321
0.97426 | 0.97586 | 0.98188 | 0.99232 | 1 | 1.0072 | 1.0159 | 1.0247 | 1.0324
0.97395 | 0.97567 | 0.98219 | 0.99276 | 1 | 1.0069 | 1.0157 | 1.0244 | 1.0319
0.97403 | 0.97611 | 0.98197 | 0.99248 | 1 | 1.0072 | 1.0157 | 1.0244 | 1.0318
0.9736 | 0.9756 | 0.98155 | 0.9922 | 1 | 1.0077 | 1.0161 | 1.0249 | 1.032
0.9737 | 0.97583 | 0.98182 | 0.99238 | 1 | 1.0075 | 1.0164 | 1.0251 | 1.0326
0.97312 | 0.97535 | 0.98153 | 0.99207 | 1 | 1.0075 | 1.0165 | 1.0247 | 1.0328
0.97307 | 0.97489 | 0.98097 | 0.99192 | 1 | 1.0078 | 1.0163 | 1.0251 | 1.0325
0.97289 | 0.97455 | 0.98113 | 0.99226 | 1 | 1.0085 | 1.0172 | 1.0261 | 1.0337
0.97181 | 0.97385 | 0.98079 | 0.99214 | 1 | 1.0085 | 1.0172 | 1.026 | 1.0339
0.97107 | 0.97402 | 0.98099 | 0.99224 | 1 | 1.0088 | 1.0173 | 1.0266 | 1.0343
0.97087 | 0.97394 | 0.98086 | 0.99206 | 1 | 1.0089 | 1.0179 | 1.0275 | 1.0354
0.97027 | 0.97314 | 0.98022 | 0.99155 | 1 | 1.0084 | 1.0177 | 1.028 | 1.0358
0.96967 | 0.97259 | 0.97974 | 0.99142 | 1 | 1.0082 | 1.0178 | 1.0275 | 1.0358
0.96911 | 0.97206 | 0.97917 | 0.9909 | 1 | 1.0086 | 1.0182 | 1.0273 | 1.0358
0.96916 | 0.97216 | 0.97922 | 0.991 | 1 | 1.0085 | 1.0185 | 1.0278 | 1.0366
0.96859 | 0.97187 | 0.97925 | 0.99125 | 1 | 1.0087 | 1.0184 | 1.028 | 1.0365
0.96796 | 0.97167 | 0.97945 | 0.99125 | 1 | 1.0095 | 1.0185 | 1.0284 | 1.0373
0.967 | 0.97095 | 0.97849 | 0.99081 | 1 | 1.0092 | 1.0187 | 1.0289 | 1.0382
0.96727 | 0.9709 | 0.97854 | 0.99092 | 1 | 1.0087 | 1.0189 | 1.0296 | 1.039
0.96715 | 0.97067 | 0.97873 | 0.99101 | 1 | 1.0091 | 1.0196 | 1.0302 | 1.0395
0.96626 | 0.97038 | 0.97854 | 0.99075 | 1 | 1.0094 | 1.0196 | 1.0301 | 1.0395
0.96614 | 0.97025 | 0.97817 | 0.9903 | 1 | 1.0089 | 1.0193 | 1.0299 | 1.0398
0.96666 | 0.97034 | 0.97816 | 0.99044 | 1 | 1.0089 | 1.0199 | 1.0305 | 1.0398
0.96727 | 0.97063 | 0.97849 | 0.99074 | 1 | 1.0097 | 1.0206 | 1.0311 | 1.0402
0.96733 | 0.97049 | 0.97829 | 0.9903 | 1 | 1.0098 | 1.0202 | 1.0303 | 1.0396
0.96772 | 0.97028 | 0.97818 | 0.99047 | 1 | 1.0094 | 1.0198 | 1.0305 | 1.04
0.96849 | 0.97154 | 0.97916 | 0.99102 | 1 | 1.0091 | 1.0193 | 1.0299 | 1.0396
0.96926 | 0.97245 | 0.97987 | 0.9914 | 1 | 1.0091 | 1.0191 | 1.0295 | 1.039
0.96993 | 0.97299 | 0.98053 | 0.99191 | 1 | 1.0094 | 1.0196 | 1.0296 | 1.039
0.96977 | 0.97229 | 0.97992 | 0.99145 | 1 | 1.0089 | 1.0182 | 1.0279 | 1.0374
0.97085 | 0.97369 | 0.98089 | 0.99204 | 1 | 1.0086 | 1.0182 | 1.0284 | 1.0375
0.97071 | 0.9736 | 0.98103 | 0.99255 | 1 | 1.0081 | 1.0178 | 1.028 | 1.0368
0.97157 | 0.97405 | 0.98144 | 0.99273 | 1 | 1.0078 | 1.0177 | 1.0272 | 1.0356
0.97289 | 0.97489 | 0.98149 | 0.99235 | 1 | 1.0083 | 1.0172 | 1.0262 | 1.0348
0.97385 | 0.97568 | 0.98206 | 0.99242 | 1 | 1.0077 | 1.0166 | 1.0249 | 1.0333
0.97387 | 0.97593 | 0.98214 | 0.9924 | 1 | 1.0072 | 1.016 | 1.0245 | 1.0322
0.97512 | 0.97615 | 0.98234 | 0.99274 | 1 | 1.0072 | 1.0155 | 1.0239 | 1.031
0.97569 | 0.97664 | 0.98283 | 0.99295 | 1 | 1.0072 | 1.0152 | 1.0231 | 1.0301
0.97675 | 0.97768 | 0.9832 | 0.99298 | 1 | 1.0073 | 1.0155 | 1.0235 | 1.0303
0.97782 | 0.97861 | 0.98388 | 0.9933 | 1 | 1.0075 | 1.0151 | 1.0233 | 1.0305
0.97796 | 0.97885 | 0.984 | 0.99321 | 1 | 1.0074 | 1.0151 | 1.0229 | 1.0298
0.9785 | 0.97922 | 0.9842 | 0.99344 | 1 | 1.0068 | 1.0144 | 1.0221 | 1.0287
0.97837 | 0.97957 | 0.98462 | 0.9937 | 1 | 1.0062 | 1.0135 | 1.0214 | 1.0276
0.97885 | 0.98011 | 0.9852 | 0.99418 | 1 | 1.0065 | 1.014 | 1.0217 | 1.0281
0.97899 | 0.98016 | 0.98531 | 0.99412 | 1 | 1.0067 | 1.0141 | 1.0216 | 1.028
0.97947 | 0.98053 | 0.98545 | 0.99432 | 1 | 1.0065 | 1.0137 | 1.0213 | 1.0272
0.97933 | 0.9803 | 0.98551 | 0.99431 | 1 | 1.0059 | 1.0131 | 1.0204 | 1.0266
0.97929 | 0.98028 | 0.9854 | 0.99428 | 1 | 1.0053 | 1.0124 | 1.0197 | 1.026
0.97883 | 0.97969 | 0.98468 | 0.99368 | 1 | 1.0052 | 1.0122 | 1.0191 | 1.0253
0.97879 | 0.97984 | 0.98504 | 0.99406 | 1 | 1.0058 | 1.0123 | 1.0193 | 1.0255
0.97865 | 0.97994 | 0.98531 | 0.99407 | 1 | 1.0062 | 1.012 | 1.0191 | 1.0252
0.97968 | 0.98068 | 0.98571 | 0.99446 | 1 | 1.0061 | 1.0124 | 1.0193 | 1.0251
0.97972 | 0.98062 | 0.98546 | 0.99417 | 1 | 1.0061 | 1.0127 | 1.0195 | 1.025
0.9791 | 0.97967 | 0.98477 | 0.9938 | 1 | 1.0055 | 1.0119 | 1.019 | 1.0244
0.97877 | 0.97933 | 0.98452 | 0.99378 | 1 | 1.0048 | 1.0115 | 1.0187 | 1.0236
0.97878 | 0.97942 | 0.98455 | 0.99368 | 1 | 1.0055 | 1.012 | 1.0185 | 1.0236
0.97984 | 0.9802 | 0.98532 | 0.99411 | 1 | 1.0059 | 1.0127 | 1.019 | 1.0239
0.98057 | 0.98075 | 0.98581 | 0.99428 | 1 | 1.0062 | 1.013 | 1.0197 | 1.0247
0.98046 | 0.98092 | 0.98554 | 0.99391 | 1 | 1.0064 | 1.0133 | 1.0195 | 1.0246
0.98 | 0.98064 | 0.98513 | 0.9941 | 1 | 1.0061 | 1.0134 | 1.0194 | 1.0245
0.9799 | 0.98068 | 0.98518 | 0.9944 | 1 | 1.0056 | 1.0136 | 1.0202 | 1.0248
0.98045 | 0.98099 | 0.98538 | 0.99427 | 1 | 1.0064 | 1.0136 | 1.0207 | 1.0257
0.9813 | 0.9814 | 0.9857 | 0.9944 | 1 | 1.0066 | 1.0134 | 1.0203 | 1.0257
0.98148 | 0.98166 | 0.98608 | 0.99438 | 1 | 1.0059 | 1.013 | 1.0202 | 1.0258
0.98129 | 0.98101 | 0.98564 | 0.99404 | 1 | 1.0061 | 1.0132 | 1.0203 | 1.0256
0.98171 | 0.98141 | 0.98592 | 0.99423 | 1 | 1.0059 | 1.0129 | 1.0197 | 1.0253
0.98258 | 0.98225 | 0.98689 | 0.99485 | 1 | 1.0058 | 1.0133 | 1.0196 | 1.0253
0.98169 | 0.98166 | 0.98635 | 0.99468 | 1 | 1.0054 | 1.0124 | 1.0188 | 1.0244
0.98093 | 0.98165 | 0.98638 | 0.99457 | 1 | 1.0055 | 1.0116 | 1.0179 | 1.0235
0.98148 | 0.98198 | 0.98648 | 0.99481 | 1 | 1.0059 | 1.012 | 1.0185 | 1.0241
0.9812 | 0.98136 | 0.9857 | 0.99447 | 1 | 1.0053 | 1.0108 | 1.0173 | 1.0238
0.98045 | 0.98075 | 0.98567 | 0.99441 | 1 | 1.0052 | 1.0107 | 1.0172 | 1.0231
0.97966 | 0.98062 | 0.98604 | 0.99471 | 1 | 1.0051 | 1.0109 | 1.0175 | 1.0231
0.97948 | 0.98022 | 0.98529 | 0.99398 | 1 | 1.0047 | 1.0103 | 1.0165 | 1.0221
0.97991 | 0.98056 | 0.98519 | 0.99364 | 1 | 1.0049 | 1.0104 | 1.0164 | 1.0221
0.9809 | 0.98115 | 0.98556 | 0.99402 | 1 | 1.0055 | 1.0104 | 1.0165 | 1.0221
0.98106 | 0.98154 | 0.98575 | 0.99434 | 1 | 1.0061 | 1.0108 | 1.0164 | 1.0218
0.98052 | 0.98153 | 0.98605 | 0.99461 | 1 | 1.0062 | 1.0114 | 1.0171 | 1.022
0.98083 | 0.98154 | 0.98626 | 0.99471 | 1 | 1.0061 | 1.0115 | 1.017 | 1.0218
0.98102 | 0.98115 | 0.98569 | 0.99441 | 1 | 1.0061 | 1.0117 | 1.0172 | 1.0216
0.98145 | 0.98099 | 0.98526 | 0.99377 | 1 | 1.006 | 1.0119 | 1.0177 | 1.0221
0.98185 | 0.98171 | 0.98615 | 0.99414 | 1 | 1.006 | 1.0126 | 1.0184 | 1.0226
0.98259 | 0.98224 | 0.98631 | 0.99432 | 1 | 1.0061 | 1.013 | 1.0191 | 1.0235
0.98217 | 0.98169 | 0.98572 | 0.99376 | 1 | 1.0061 | 1.013 | 1.0188 | 1.0239
0.98221 | 0.9823 | 0.9862 | 0.99427 | 1 | 1.0061 | 1.0133 | 1.019 | 1.0239
0.98275 | 0.98316 | 0.98706 | 0.99467 | 1 | 1.0061 | 1.0134 | 1.0196 | 1.0241
0.98277 | 0.98316 | 0.98732 | 0.99475 | 1 | 1.0056 | 1.0133 | 1.0196 | 1.0246
0.98335 | 0.98383 | 0.98794 | 0.99508 | 1 | 1.0059 | 1.013 | 1.0199 | 1.0252
0.98314 | 0.98362 | 0.9881 | 0.99548 | 1 | 1.006 | 1.0128 | 1.02 | 1.0255
0.98289 | 0.98298 | 0.98767 | 0.99552 | 1 | 1.0052 | 1.0122 | 1.0197 | 1.0252
0.98263 | 0.98233 | 0.9869 | 0.99544 | 1 | 1.0048 | 1.0119 | 1.0194 | 1.0255
0.98217 | 0.98254 | 0.9872 | 0.99542 | 1 | 1.0046 | 1.0115 | 1.0186 | 1.025
0.98092 | 0.98147 | 0.98647 | 0.99478 | 1 | 1.0047 | 1.0113 | 1.019 | 1.026
0.9799 | 0.98019 | 0.98561 | 0.99416 | 1 | 1.0045 | 1.011 | 1.0188 | 1.0263
0.97767 | 0.97869 | 0.98473 | 0.99366 | 1 | 1.0048 | 1.011 | 1.0191 | 1.0272
0.97655 | 0.97835 | 0.98466 | 0.9937 | 1 | 1.006 | 1.0126 | 1.0211 | 1.0289
0.97787 | 0.97895 | 0.985 | 0.9941 | 1 | 1.006 | 1.0126 | 1.0204 | 1.027
0.97753 | 0.97878 | 0.98471 | 0.99414 | 1 | 1.0059 | 1.0129 | 1.0198 | 1.0265
0.978 | 0.97888 | 0.98431 | 0.99356 | 1 | 1.005 | 1.0109 | 1.0171 | 1.0233
0.97832 | 0.97941 | 0.98443 | 0.99324 | 1 | 1.0054 | 1.0113 | 1.0167 | 1.0221
0.97605 | 0.97717 | 0.98274 | 0.99276 | 1 | 1.0062 | 1.0125 | 1.019 | 1.0245
0.97532 | 0.97615 | 0.98183 | 0.99205 | 1 | 1.0075 | 1.0146 | 1.0223 | 1.0282
0.97877 | 0.97924 | 0.98408 | 0.99278 | 1 | 1.0077 | 1.0149 | 1.022 | 1.0271
0.9801 | 0.98024 | 0.98462 | 0.99313 | 1 | 1.0072 | 1.0139 | 1.0209 | 1.0262
0.9808 | 0.98042 | 0.98478 | 0.99306 | 1 | 1.007 | 1.0143 | 1.0214 | 1.0259
0.98058 | 0.98055 | 0.98444 | 0.99256 | 1 | 1.0076 | 1.0149 | 1.0227 | 1.0284
0.98283 | 0.98267 | 0.98592 | 0.9933 | 1 | 1.0074 | 1.0158 | 1.0231 | 1.0285
0.98313 | 0.98265 | 0.98602 | 0.99333 | 1 | 1.0074 | 1.0157 | 1.0224 | 1.0276
0.98372 | 0.98332 | 0.98666 | 0.99368 | 1 | 1.0065 | 1.0142 | 1.0216 | 1.0276
0.98557 | 0.98476 | 0.98817 | 0.99479 | 1 | 1.0064 | 1.0139 | 1.0218 | 1.0279
0.98731 | 0.98688 | 0.99002 | 0.99596 | 1 | 1.0063 | 1.0144 | 1.022 | 1.0279
0.98636 | 0.98628 | 0.98927 | 0.99561 | 1 | 1.0058 | 1.0131 | 1.0209 | 1.0275
0.98675 | 0.98627 | 0.98914 | 0.99552 | 1 | 1.0056 | 1.0122 | 1.0202 | 1.0268
0.98685 | 0.98649 | 0.98941 | 0.99592 | 1 | 1.0055 | 1.0124 | 1.0202 | 1.027
0.98616 | 0.98625 | 0.99 | 0.9969 | 1 | 1.0054 | 1.012 | 1.0195 | 1.0256
0.98513 | 0.98569 | 0.98979 | 0.99661 | 1 | 1.0044 | 1.0102 | 1.0172 | 1.0238
0.98425 | 0.98454 | 0.98895 | 0.99587 | 1 | 1.0044 | 1.01 | 1.0164 | 1.0223
0.98456 | 0.985 | 0.98915 | 0.99605 | 1 | 1.0044 | 1.0098 | 1.0163 | 1.0223
0.98393 | 0.98502 | 0.98963 | 0.99654 | 1 | 1.004 | 1.0088 | 1.0147 | 1.0205
0.98328 | 0.984 | 0.98911 | 0.99673 | 1 | 1.0038 | 1.0087 | 1.0141 | 1.0195
0.98233 | 0.98368 | 0.9886 | 0.99643 | 1 | 1.0042 | 1.0087 | 1.0138 | 1.0191
0.98168 | 0.98232 | 0.98743 | 0.99532 | 1 | 1.0043 | 1.0089 | 1.0139 | 1.0189
0.9807 | 0.98141 | 0.98651 | 0.9947 | 1 | 1.0042 | 1.0081 | 1.0125 | 1.017
0.97932 | 0.98008 | 0.98494 | 0.99387 | 1 | 1.004 | 1.0082 | 1.0123 | 1.0162
0.97906 | 0.97915 | 0.98399 | 0.9931 | 1 | 1.0041 | 1.0086 | 1.0127 | 1.0167
0.97929 | 0.97946 | 0.98396 | 0.99306 | 1 | 1.0041 | 1.0089 | 1.0134 | 1.0173
0.97978 | 0.97941 | 0.98426 | 0.99338 | 1 | 1.0044 | 1.0096 | 1.0138 | 1.0171
0.98013 | 0.97952 | 0.98403 | 0.9928 | 1 | 1.0052 | 1.0102 | 1.0142 | 1.0176
0.98085 | 0.9799 | 0.98412 | 0.99259 | 1 | 1.0059 | 1.0115 | 1.0155 | 1.0189
0.98191 | 0.9809 | 0.98454 | 0.99308 | 1 | 1.0063 | 1.0119 | 1.0168 | 1.0206
0.98352 | 0.98299 | 0.98603 | 0.99369 | 1 | 1.0065 | 1.0133 | 1.0183 | 1.0212
0.98532 | 0.98374 | 0.9865 | 0.99409 | 1 | 1.0066 | 1.0145 | 1.0202 | 1.0227
0.98558 | 0.98402 | 0.98681 | 0.99383 | 1 | 1.0067 | 1.0143 | 1.0207 | 1.0236
0.98544 | 0.98457 | 0.98721 | 0.99383 | 1 | 1.0068 | 1.0143 | 1.0211 | 1.0247
0.98717 | 0.98658 | 0.98901 | 0.99505 | 1 | 1.0063 | 1.0138 | 1.0209 | 1.0252
0.98699 | 0.98645 | 0.989 | 0.99525 | 1 | 1.0061 | 1.0132 | 1.0211 | 1.0256
0.98695 | 0.98611 | 0.98874 | 0.99511 | 1 | 1.0062 | 1.0122 | 1.0197 | 1.0248
0.98684 | 0.98636 | 0.98894 | 0.99496 | 1 | 1.0052 | 1.0116 | 1.019 | 1.0243
0.98753 | 0.98723 | 0.98934 | 0.99509 | 1 | 1.0057 | 1.0119 | 1.0189 | 1.0245
0.98832 | 0.98756 | 0.98989 | 0.99578 | 1 | 1.005 | 1.0117 | 1.0182 | 1.0242
0.98839 | 0.98782 | 0.99025 | 0.99577 | 1 | 1.0047 | 1.0113 | 1.0176 | 1.0237
0.98829 | 0.98808 | 0.99087 | 0.9962 | 1 | 1.0036 | 1.0098 | 1.0164 | 1.0227
0.98838 | 0.98796 | 0.99137 | 0.99678 | 1 | 1.0034 | 1.0089 | 1.0153 | 1.0219
0.98764 | 0.98781 | 0.99142 | 0.9969 | 1 | 1.0036 | 1.0081 | 1.0139 | 1.021
0.98697 | 0.98776 | 0.9917 | 0.99744 | 1 | 1.0034 | 1.0079 | 1.0142 | 1.0206
0.98612 | 0.9871 | 0.99112 | 0.99753 | 1 | 1.003 | 1.0071 | 1.0127 | 1.019
0.9857 | 0.98669 | 0.99057 | 0.99717 | 1 | 1.0024 | 1.0069 | 1.0124 | 1.0187
0.98493 | 0.98574 | 0.98986 | 0.99665 | 1 | 1.003 | 1.0064 | 1.0117 | 1.0179
0.98453 | 0.98463 | 0.9886 | 0.99576 | 1 | 1.0035 | 1.0064 | 1.011 | 1.0167
0.98294 | 0.98343 | 0.98786 | 0.99539 | 1 | 1.0035 | 1.0066 | 1.0107 | 1.0155
0.98193 | 0.9826 | 0.98735 | 0.99527 | 1 | 1.0039 | 1.0071 | 1.0107 | 1.0153
0.98111 | 0.98179 | 0.98653 | 0.99475 | 1 | 1.004 | 1.0074 | 1.011 | 1.0153
0.98036 | 0.98075 | 0.98622 | 0.99489 | 1 | 1.0039 | 1.0069 | 1.0108 | 1.0149
0.97978 | 0.98009 | 0.98591 | 0.99452 | 1 | 1.0039 | 1.0073 | 1.0113 | 1.0145
0.98037 | 0.98104 | 0.98628 | 0.99466 | 1 | 1.0044 | 1.0086 | 1.0122 | 1.0154
0.98004 | 0.9803 | 0.98545 | 0.99439 | 1 | 1.0048 | 1.0092 | 1.0123 | 1.0154
0.98071 | 0.98101 | 0.98546 | 0.99369 | 1 | 1.0048 | 1.0091 | 1.0128 | 1.0158
0.98041 | 0.98084 | 0.98511 | 0.994 | 1 | 1.0046 | 1.0092 | 1.0126 | 1.0158
0.97976 | 0.98014 | 0.98493 | 0.99397 | 1 | 1.0051 | 1.0094 | 1.013 | 1.016
0.97988 | 0.97998 | 0.98469 | 0.99366 | 1 | 1.0045 | 1.0096 | 1.0138 | 1.0165
0.98256 | 0.98139 | 0.98541 | 0.9938 | 1 | 1.0059 | 1.011 | 1.0153 | 1.0183
0.98377 | 0.98231 | 0.98627 | 0.9943 | 1 | 1.0068 | 1.0121 | 1.0164 | 1.0192
0.98307 | 0.98231 | 0.98638 | 0.99436 | 1 | 1.0061 | 1.0128 | 1.0175 | 1.0204
0.98399 | 0.98306 | 0.98642 | 0.9939 | 1 | 1.0065 | 1.0131 | 1.0186 | 1.0215
0.98541 | 0.98407 | 0.98686 | 0.99378 | 1 | 1.0061 | 1.0127 | 1.0184 | 1.022
0.98667 | 0.98543 | 0.9876 | 0.99358 | 1 | 1.0063 | 1.0141 | 1.0198 | 1.0229
0.98692 | 0.98636 | 0.98863 | 0.99405 | 1 | 1.0058 | 1.0137 | 1.0199 | 1.0236
0.98956 | 0.98816 | 0.99028 | 0.99556 | 1 | 1.0062 | 1.0139 | 1.0205 | 1.0253
0.99078 | 0.98871 | 0.99052 | 0.99608 | 1 | 1.0063 | 1.0146 | 1.0216 | 1.0255
0.99128 | 0.98962 | 0.99107 | 0.99674 | 1 | 1.0053 | 1.0128 | 1.0206 | 1.026
0.99019 | 0.98845 | 0.99071 | 0.99677 | 1 | 1.0046 | 1.0117 | 1.0195 | 1.025
0.99048 | 0.98948 | 0.99181 | 0.99725 | 1 | 1.0048 | 1.011 | 1.019 | 1.0248
0.99138 | 0.99099 | 0.99269 | 0.99764 | 1 | 1.0047 | 1.0108 | 1.0184 | 1.025
0.99146 | 0.99121 | 0.99294 | 0.99777 | 1 | 1.0038 | 1.0102 | 1.0178 | 1.0248
0.99051 | 0.99121 | 0.99335 | 0.99776 | 1 | 1.0036 | 1.0091 | 1.0162 | 1.0238
0.98948 | 0.99082 | 0.99328 | 0.9978 | 1 | 1.0021 | 1.0071 | 1.0145 | 1.0209
0.98899 | 0.99011 | 0.99305 | 0.99792 | 1 | 1.0019 | 1.0068 | 1.0131 | 1.0192
0.9886 | 0.98951 | 0.9927 | 0.99773 | 1 | 1.0023 | 1.0072 | 1.0133 | 1.0191
0.98858 | 0.98928 | 0.99251 | 0.99755 | 1 | 1.0021 | 1.0062 | 1.0117 | 1.0178
0.9877 | 0.98822 | 0.99143 | 0.9971 | 1 | 1.0026 | 1.0065 | 1.012 | 1.0175
0.98719 | 0.98771 | 0.9916 | 0.99725 | 1 | 1.0037 | 1.0076 | 1.0132 | 1.0181
0.98558 | 0.98653 | 0.99036 | 0.99646 | 1 | 1.0029 | 1.0064 | 1.0123 | 1.0171
0.98392 | 0.98582 | 0.99008 | 0.99703 | 1 | 1.0019 | 1.0053 | 1.0109 | 1.0159
0.98181 | 0.98374 | 0.9885 | 0.99633 | 1 | 1.0019 | 1.0059 | 1.0114 | 1.0164
0.9788 | 0.98078 | 0.9868 | 0.99554 | 1 | 1.0023 | 1.0053 | 1.0113 | 1.0167
0.97532 | 0.97772 | 0.98507 | 0.9946 | 1 | 1.0042 | 1.007 | 1.0129 | 1.0183